| Cystofiberoskop – 4 szt. | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać |
| --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowy rok produkcji 2020r. |  |  |
| Pole widzenia 120° | TAK |  |
| Kąt patrzenia 0° | TAK |  |
| Głębia ostrości 3 - 50 mm | TAK |  |
| Rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej 11,7 Fr o szerokości 4,6 mm (kształt dzioba), zapewniający mniejszą traumatyzację cewki moczowej i łatwiejsze wprowadzenie | TAK |  |
| Rozmiar sondy endoskopu 16,5 Fr | TAK |  |
| Kanał roboczy 7,2 Fr | TAK |  |
| Długość robocza 380 mm | TAK |  |
| Długość całkowita 700 mm | TAK |  |
| Wygięcie końcówki w górę 210° | TAK |  |
| Wygięcie końcówki w dół 120° | TAK |  |
| Możliwość podłączenia bateryjnego źródła światła Możliwość współpracy ze stacjonarnym źródłem światła, z wykorzystaniem dołączonego adaptera | TAK |  |
| Sterylizacja: ETO, STERRAD | TAK |  |
| W zestawie: zawór biopsyjny (10 szt.), zawór narzędzia-irygacji, nasadka do sterylizacji, min. 2 szczoteczki, adapter do światłowodu | TAK |  |

………………………………………………..

(podpis wykonawcy)