## FORMULARZE CENOWE
Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
ZADANIE 1 - ASORTYMENT POMOCNICZY DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1.1. Zestawy sterylne do przeprowadzania koronarografii lub innych zabiegów wewnątrzwieńcowych W skład sterylnie zapakowanego zestawu wchodzą: • Serweta angiograficzna o wymiarach 244 x 350 cm z dwoma otworami na tętnice promieniowe i jednym na tętnicę udową o średnicy 12 cm, z warstwą przezroczystą po obu stronach o szerokości co najmniej 60 cm – 1 szt. • Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym o wymiarach co najmniej 80 x 120 cm; • serweta absorbująca 60 x 90 cm – 1 szt. • chusta absorbująca 40 x 60 cm – 1 szt. • wysokochłonne serwetki do rąk 37 x 57 cm - 2 szt.; • serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy 152 x 152 cm – 1 szt. • przezroczysta osłona ochronna z gumką, o wymiarach 85 x 90 cm – 1 szt. • przezroczysta osłona ochronna z gumką, o wymiarach 110 x 110 cm – 1 szt. • przezroczysta osłona ochronna z gumką, o wymiarach 80 x 120 cm – 1 szt. • przezroczysta osłona ochronna z gumką, o wymiarach 75 x 100 cm – 1 szt. • fartuch jednorazowy - rozmiar XL ; • fartuch jednorazowy – rozmiar L • skalpel rozmiar 11, z rączką - 1 szt. • kleszczyki – narzędzie do mycia pola zabiegowego – 1 szt. • rampa trójkranikowa wysokociśnieniowa typu OFF z adapterem rotacyjnym – 1 szt. • dren (wężyk) o długości 150 cm, do podawania kontrastu, z końcówkami męskimi po obu stronach (M-M) oraz dołączaną zastawką zabezpieczającą przed cofaniem kontrastu – 1 szt. • strzykawka typu Luer Lock, do podawania kontrastu, trzyczęściowa o objętości 10 ml - 1 szt. • strzykawka typu Luer, dwuczęściowa o objętości 10 ml, z niebieskim tłokiem i czarnym napisem „NITRO” na czerwonym tle – 1 szt. • strzykawka typu Luer, dwuczęściowa o objętości 2 ml – 1 szt. • strzykawka typu Luer, dwuczęściowa o objętości 5 ml – 1 szt. • strzykawka typu Luer, dwuczęściowa o objętości 10 ml – 2 szt. • igła 18 G 1.2, z osłonką zabezpieczającą przed przypadkowym zakłuciem – 1 szt. • igła 22 G 0.7, z osłonką zabezpieczającą przed przypadkowym zakłuciem – 1 szt. • gaziki (kompresy) 8 warstwowe, o wymiarach 10 x 10 cm - 40 szt. • Miska z plastiku przezroczystego, o pojemności 250 ml – 2 szt. • etykieta Opis / Parametryowa samoprzylepna, z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do dołączenia do dokumentacji medycznej – 1 szt. | zestaw | 950
Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
2 | 1.2. Miska na prowadniki • Plastikowa miska na prowadniki, o objętości co najmniej 1000 ml • Głębokość (wysokość) miski liczona od krawędzi miski do jej dna – co najmniej 2,0 cm | szt | 80
3 | 1.3. Zestaw do oszczędzania objętości podanego kontrastu z zastawką zabezpieczającą przed cofaniem się kontrastu Zestaw sterylnie pakowany, w skład którego wchodzą: • Kolec zapewniający oszczędność objętości podawanego kontrastu, o długości co najmniej 15 cm, z zastawką uniemożliwiającą cofanie się kontrastu oraz z odpowietrzającym wkłuciem. • Możliwość użycia do kilku zabiegów z użyciem kontrastu po podłączeniu do dużego flakonu z kontrastem • Wszystkie elementy zestawu zapakowane sterylnie | zestaw | 250
4 | 1.4. Kaniula do przelewania płynów • Produkt zapakowany sterynie, pojedynczo • Kompatybilność z wejściami o średnicy 6,3 mm • Duża średnica wewnętrzna • Szeroki uchwyt kołnierzy • Możliwość sterylnego połączenia dwóch pojemników | szt | 300
5 | 1.5. Rampy trójkranikowe w oddzielnym sterylnym opakowaniu • kraniki typu „OFF” • obrotowa końcówka z połączeniem typu męskiego • kraniki wysokociśnieniowe - utrzymujące szczelność przy ciśnieniu co najmniej 35 bar • rampy pakowane sterylne, pojedynczo w oddzielnym opakowaniu | szt | 50
Wartość ogólna:
ZADANIE 2 - ZESTAW DO POMIARU I MONITOROWANIA CIŚNIENIA METODĄ KRWAWĄ, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Opis / Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do pomiaru i monitorowania ciśnienia metodą krwawą, jednorazowego użytku • zestaw jednorazowy, sterylnie pakowany zawierający przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym • zestaw powinien składać się z: jednego przetwornika ciśnieniowego; dwóch kraników trójdrożnych; przezroczystego drenu ciśnieniowego o długości co najmniej 120 cm; przezroczystego drenu ciśnieniowego o długości 20 – 30 cm; jednej linii płuczącej. Przy tym całkowita długość zmontowanego układu powinna być nie mniejsza niż 140 cm. • system płuczący winien zapewniać: - stałe płukanie z szybkością co najmniej 3 ml/godz., - szybkie płukanie z szybkością co najmniej 50 ml/godz. • Częstotliwość własna przetwornika – co najmniej 200 MHz • System przetwornika zapewniający wysoką odporność na zakłócenia, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów korygujących lub tłumiących • Czujnik pomiarowy/przetwornik fabrycznie wykalibrowany – ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera) • Materiał, z którego wykonany jest zestaw musi być apyrogenny i atrombogenny. • System połączeń przetwornika ciśnieniowego musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kablami przyłączeniowymi kardioangiografu. | szt | 1300
Wartość ogólna: | [11 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
Wartość ogólna: |  |  |  |  | 0
ZADANIE 3 - PROWADNIKI NACZYNIOWE DIAGNOSTYCZNE
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3.1. Prowadniki diagnostyczne krótkie • Prowadniki pokryte powłoką ułatwiającą pasaż i manewrowanie • Prowadnik dostępy w długości co najmniej 150 cm. • Dostępne końcówki proste lub "J" z 3 mm promieniem. • Dostępne różne średnice prowadników, w tym koniecznie 0,035" i 0,038” | szt | 30
2 | 3.2. Prowadniki diagnostyczne długie • Prowadniki pokryte powłoką ułatwiającą pasaż i manewrowanie • Prowadnik dostępy w długości co najmniej 180 cm. • Dostępne końcówki proste lub "J" z 3 mm promieniem. • Dostępne różne średnice prowadników, w tym koniecznie 0,035" | szt | 930
Wartość ogólna:
ZADANIE 4 - ZESTAW DO WPROWADZANIA CEWNIKÓW PRZEZ TĘTNICĘ PROMIENIOWĄ
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw sterylnie pakowany, w skład którego wchodzą: • koszulka-introduktor, rozszerzacz, prowadnik, igła • średnica prowadnika – maksymalnie 0.019” • długość prowadnika – minimum 40 cm • krótka igła w rozmiarze – maksymalny rozmiar 21 G • dostępne koszulki o długości 7 cm oraz 11 cm • koszulki dostępne co najmniej trzech różnych średnicach wewnętrznych: 4F, 5F, 6F • rozmiary kodowane kolorami lub liczbowo • prowadnik z miękką częścią dystalną • atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką • koszulka wykonana ze śliskiego materiału i odporna na załamania • rozszerzacz wyposażony w zatrzask • szczelna zastawka hemostatyczna • boczny dren zakończony kranikiem | szt | 250
Wartość ogólna:
Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
ZADANIE 5 - CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII I WENTRYKULOGRAFII Z DOSTĘPU UDOWEGO LUB ODPROMIENIOWEGO
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Co najmniej dwie dostępne średnice cewników: 5F, 6F • światło wewnętrzne cewnika: dla 5F – minimum 0,045” dla 6F – minimum 0,056” • zbrojenie na całej długości cewnika • miękki, atraumatyczna dystalna końcówka cewnika • wartość maksymalnego ciśnienia przepływu w cewniku – co najmniej 1100 psi • dostępne długości cewników: minimalna – co najwyżej 100 cm, maksymalna - co najmniej 120 cm • dostępne różne krzywizny cewników, w tym koniecznie: Judkins prawy (3.5 - 6), Judkins lewy (3.5 - 6), Amplatz lewy (1 - 3), Amplatz prawy (1 i 2), Pigtail, LCB, RCB, IM, a także co najmniej jedna krzywizna dedykowana specjalnie do dostępu odpromieniowego | szt | 650
Wartość ogólna:
ZADANIE 6 - ZESTAW DO NAKŁUCIA I WPROWADZANIA CEWNIKÓW DO TĘTNICY UDOWEJ
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw sterylnie pakowany, w skład którego wchodzą: koszulka, rozszerzacz, prowadnik • dostępne długości koszulki naczyniowej: 11 cm lub 23 cm • dostępne średnice wewnętrzne koszulki naczyniowej: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F lub 11F • zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wprowadzaniu • ramię boczne z kranikiem • wysoka odporność na zagięcia i załamania, • możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej • niezmienne światło na całej długości koszulki • teleskopowy układ rozszerzający • gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką • atraumatyczna końcówka • w skład zestawu z koszulką krótką (11 cm) powinna wchodzić również igła do nakłucia tętnicy udowej – w cenie kompletu | szt | 40 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
Wartość ogólna:
ZADANIE 7 - IGŁA DŁUGA, DO NAKŁUCIA TĘTNICY LUB ŻYŁY UDOWEJ
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • rozmiar 18 G • długość igły – 7 cm • kompatybilność z prowadnikiem o średnicy nie mniejszej niż 0,035” • igła pakowana sterylnie, pojedynczo, w osłonce zabezpieczającej • Igła dostępna w wersji z uchwytem skrzydełkowym lub bez skrzydełek, do wyboru | szt | 45
Wartość ogólna:
ZADANIE 8 - ASORTYMENT DO WYKONYWANIA KORONAROGRAFII Z DOSTĘPU ODPROMIENIOWEGO W PRZYPADKACH O ZŁOŻONEJ ANATOMII
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 8.1 Cewniki diagnostyczne do koronarografii z dostępu od tętnicy promieniowej • Dostępne średnice cewników: od 4 F do 6F • Cewników dostępne w co najmniej trzech długościach: 80 cm, 100 cm, 110 cm • Dostępne cewniki z bocznymi otworami • Cewnik zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1 • Duża odporność na zagięcia, cewnik zbrojony podwójnym stalowym oplotem, dystalne 2 cm cewnika - bez oplotu • Miękka końcówka atraumatyczna widoczna w RTG • Oferowane wszystkie standardowe krzywizny do cewnikowania tętnic wieńcowych, pomostów wieńcowych i wentrykulografii, w tym cewniki o krzywiźnie dedykowanej do dostępu od tętnicy promieniowej – i przynajmniej jeden typ cewnika umożliwiający kaniulację zarówno lewej, jak i prawej tętnicy wieńcowej. | szt | 550
2 | 8.2 Zestaw z koszulką do nakłucia tętnicy promieniowej • Zestaw składający się z koszulki naczyniowej, rozszerzacza, igły, prowadnika • Dostępne średnice koszulki: 4, 5, 6 oraz 7 F • Dostępne długości koszulki 7 cm i 10 cm • prowadnik prosty stalowy - dostępne średnice: 0,018”; 0,021” lub 0,025” • Długość prowadnika – co najmniej 45 cm • Igła metalowa kompatybilna z prowadnikiem, w zestawie. • Koszulka wykonana z ETFE, odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilną, • szczelna zastawka hemostatyczna, • Atraumatyczne przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, • Rozszerzacz z połączeniem zatrzaskowym • Boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. • Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo | szt | 800
3 | 8.3 Koszulka promieniowa hydrofilna przeznaczona do zabiegów PCI ad hoc • Koszulka przeznaczona do zabiegów PCI w trybie ad hoc i do drobnych, obkurczających się tętnic promieniowych • Koszulka o danej średnicy kompatybilna z cewnikami prowadzącymi o średnicy o jeden F większej • Dostępne długości koszulki 10 i 16 cm • Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym - 0,021” lub 0,025” • Długość prowadnika 45 cm • Odpowiednia igła metalowa w zestawie. • Koszulka wykonana z ETFE, odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilną, • szczelna zastawka hemostatyczna, • atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, • rozszerzacz z połączeniem zatrzaskowym • boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. • Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo | zestaw | 40 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
4 | 8.4 Pneumatyczna opaska uciskowa na tętnice promieniową – zapewniająca hemostazę po nakłuciu naczynia • opaska uciskowa napełniana powietrzem • Zestaw zawierający dwa balony: pierwszy utrzymujący ciśnienie ucisku ponad miejscem nakłucia, drugi balon podtrzymujący pierwszy we właściwej pozycji • Zapięcie, które umożliwia uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski za pomocą bardzo mocnych rzepów • Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem • Zestaw nieblokujący odpływu krwi żylnej, nienarażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy • Dostępne dwie długości opaski: 24 i 29 cm; • Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza | zestaw | 350
5 | 8.5 Naczyniowy prowadnik hydrofilny • Prowadniki wykonane z nitinolu • Pokrycie hydrofilne • Rdzeń prowadnika pokryty osłonką z poliuretanu • Dostępne w co najmniej dwóch różnych długościach: 220 oraz 260 cm • Dostępne co najmniej trzy średnice: 0,032"; 0,035”; 0,038" • Dostępne końcówki typu "J" • Co najmniej dwa typy sztywności: standard oraz sztywne | szt | 10
Wartość ogólna:
ZADANIE 9 - ZESTAW DO UTRZYMANIA HEMOSTAZY PO NAKŁUCIU TĘTNICY PROMIENIOWEJ METODĄ PNEUMATYCZNĄ, Z REGULACJĄ SIŁY UCISKU
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Opis/Parametry zestawu: • opaska uciskowa z pneumatyczną poduszką napełnianą powietrzem, zapewniająca kompresję miejsca nakłucia tętnicy promieniowej • poduszeczka uciskowa wypełniana przez dren z zastawką • strzykawka do napełniania poduszki uciskowej • płynna regulacja siły ucisku • część zestawu uciskająca tętnicę - wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia • zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy • dostępność w trzech różnych rozmiarach | zestaw | 700
Wartość ogólna:
ZADANIE 10 - KOSZULKI DO TĘTNICY UDOWEJ ZBROJONE
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • koszulka z zastawką hemostatyczną, zbrojone na całej długości spiralnym metalowym oplotem • pokrycie hydrofilne • atraumatyczna, niezbrojona końcówka zabezpieczająca przed uszkodzeniem ściany naczynia • rozszerzacz z zatrzaskowym mocowaniem na koszulce, z atraumatycznym przejściem między rozszerzaczem a koszulką • port boczny z drenem zakończonym kranikiem – do przepłukiwania koszulki • ucho do mocowania szwu chirurgicznego • koszulki dostępne w średnicach od 6F do 8 F • w wersji podstawowej koszulki dostępne w długościach od 11 cm do co najmniej 23 cm, • oferowana także wersja dłuższa – o długości co najmniej 40 cm • kompatybilność z prowadnikami o średnicy od 0,018” do 0,035” | szt | 45 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
Wartość ogólna:
ZADANIE 11 - JAŁOWY OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY DO TAMOWANIA KRWAWIENIA Z MIEJSCA PO NAKŁUCIU TĘTNICY UDOWEJ, W ZESTAWIE
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | W skład zestawu powinny wchodzić: • Sterylna gaza impregnowana kaolinem lub innym środkiem aktywującym hemostazę, oddziałującym na procesy kaskady krzepnięcia • Transparentna folia mocująca, pakowana sterylnie • Wymiar opatrunku –co najmniej 10 x 10 cm. | szt | 50
Wartość ogólna:
ZADANIE 12 - URZĄDZENIE DO TAMOWANIA KRWAWIENIA PO NAKŁUCIU TĘTNICY UDOWEJ, W ZESTAWIE
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw złożony z: • urządzenia do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej za pomocą polimerowej kotwicy lub dysku mocującego od strony światła naczynia i korkiem kolagenowym od zewnętrznej strony naczynia na bazie kolagenu i polimeru, • koszulki naczyniowej • lokalizatora tętnicy • prowadnika typu J • Całkowita bioabsorpcja kotwicy polimerowej, korka kolagenowego oraz szwu chirurgicznego łączącego kotwicę z korkiem - w czasie nie dłuższym niż 90 dni • Zestaw dostępny w wersji 6F (zamykający miejsce po nakłuciu koszulką 5-6F) lub w wersji 8F (zamykający miejsce po nakłuciu koszulką 7-8F) | zestaw | 10 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
Wartość ogólna:
ZADANIE 13 - CEWNIKI PROWADZĄCE UMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP PRZEZ NACZYNIA O TRUDNEJ ANATOMII
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Hydrofilne pokrycie ułatwiające pasaż cewnika w naczyniach o trudnej anatomii (krętych lub zwapniałych) • Metalowe zbrojenie zapewniające niezmienność światła na całej długości cewnika • Dobra manewrowalność cewnika – obrót 1:1 • Dostępne rozmiary średnicy wewnętrznej cewnika od 5F, do co najmniej 7F • Światło wewnętrzne dla rozmiaru 6F – co najmniej 0,071”, zaś 7F – co najmniej 0,081” • Długotrwała stabilność kształtu cewnika w temperaturze 37 st. C • Miękka, atraumatyczna końcówka • Pełna gama krzywizn - w tym także dedykowanych dla dostępu odpromieniowego | szt | 120
Wartość ogólna:
ZADANIE 14 - ASORYTMENT PODSTAWOWY DO ZABIEGÓW ANGIOPLASTYKI
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 14.1 Cewniki prowadzące do angioplastyki (PCI) z dostępu udowego lub odpromieniowego • średnice cewników: od 5F do 8F • światło wewnętrzne dla cewnika 6F – co najmniej 0,071”, dla cewnika 7F – co najmniej 0,081” • metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnętrzne na całej długości cewnika • zachowana stabilność kształtu krzywizny w temperaturze 37C • odporność na skręcenie i złamanie • dobra manewrowalność cewnika • wysoka trwałość cewnika • miękka, atraumatyczna końcówka z markerem widocznym w obrazie RTG • pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – co najmniej 80 rodzajów dla każdej średnicy (w tym krzywizny: JR, JL, FR, FL, MP, AL, AR, SCR, RCB, LCB, IM), zapewniające dojście z dostępu udowego i odpromieniowego • dostępność cewników z otworami bocznymi („SH”) • dla średnic 6F i 7F dostępność cewników krótszych, o niestandardowej długości nieprzekraczającej 90 cm • dla średnic 6F i 7F dostępność cewników dłuższych, o niestandardowej długości co najmniej 110 cm | szt | 700
2 | 14.2 Strzykawka - inflator ciśnieniowy, do rozprężania cewników balonowych i stentów. • maksymalne ciśnienie na skali manometru - co najmniej 30 atm. • pojemność strzykawki: - co najmniej 20 ml i co najwyżej 50 ml • dren zintegrowany z korpusem inflatora i zakończony końcówką luer lock typu męskiego • przezroczysty korpus ułatwiający precyzyjne odpowietrzanie • budowa zapewniająca precyzyjne zwiększanie ciśnienia • budowa umożliwiająca szybką deflację • mechanizm zabezpieczający przed niekontrolowaną deflacją • tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – zapewniająca dobrą widoczność w zaciemnionym pomieszczeniu. • ergonomiczna konstrukcja zapewniająca pewny uchwyt • w komplecie kranik dokręcany do drenu | szt | 400 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
Wartość ogólna:
ZADANIE 15 - STENTY UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY Z BIOKOMPATYBILNEGO DWUWARSTWOWEGO POLIMERU
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Platforma stentu ze stopu kobaltowo-chromowego • Stent montowany fabrycznie na cewniku z balonem, w systemie monorail (RX) • Dostępne średnice nominalne stentów w zakresie od 2,75 mm, do co najmniej 4,0 mm • Zakres długości stentów – dla średnic nominalnych w przedziale 2,75 – 4,0 mm: od co najwyżej 9 mm, do co najmniej 30 mm • Profil przejścia przez zmianę – nie większy niż 0,041”, dla średnicy nominalnej 3,0 mm • Grubość przęsła stentu – nie większa niż 91 µm • Otwartokomórkowa konstrukcja rusztowania stentu • Uwalniany lek antyproliferacyjny - sirolimus lub jego analog • Polimer biokompatybilny – składający się z hydrofilnej warstwy zewnętrznej i hydrofobowej, warstwy wewnętrznej • Skuteczność i bezpieczeństwo udokumentowane w randomizowanych badaniach klinicznych | szt | 50
Wartość ogólna:
ZADANIE 16 - ASORTMENT DO ZABIEGÓW ANGIOPLASTYKI W ZMIANACH O RÓŻNYCH STOPNIACH TRUDNOŚCI
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 16.1 Cewniki balonowe z balonem półpodatnym • Cewnik z balonem półpodatnym (typu semi-compliant) • Hydrofilna powłoka balonu • Cewniki w systemie monorail (RX rapid exchange), zaś przy średnicy nominalnej poniżej 2,75 mm cewniki dostępne także w systemie OTW (over-the-wire) • Długość cewnika: co najmniej 140 cm • Przedział dostępnych nominalnych średnic w systemie RX: najmniejsza średnica - co najwyżej 1,20 mm, największa średnica - co najmniej 4,5 mm. • Przedział dostępnych długości balonów w zakresie średnic 2,0 – 4,0 mm: najmniejsza długość - co najwyżej 6 mm, największa długość - co najmniej 25 mm. • Rozmiar dystalnej części trzonu: co najwyżej 2,7 F • Rozmiar proksymalnej części trzonu: co najwyżej 2,1 F • Profil wejścia do zmiany: co najwyżej 0,017” • Profil przejścia nierozprężonego balonu o średnicy nominalnej 3,0 mm: co najwyżej 0,025” • Ciśnienie RBP dal wszystkich rozmiarów: co najmniej 12 atm. | szt | 300
2 | 16.2 Stenty DES kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – przeznaczone do zmian krótkich lub o pośredniej długości • stent ze stopu kobaltowo-chromowego • uwalniany lek antyproliferacyjny: sirolimus lub jego analog • lek uwalniany z biokompatybilnego polimeru • grubość przęsła stentu – nie większa niż 0.0032” dla wszystkich rozmiarów • szeroki zakres średnic stentów: od 2,25 mm do 4,0 mm (dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm) • oferowany zakres długości stentów od co najwyżej 8.0 mm, do co najmniej 28 mm • stopień skrócenia stentu po rozprężeniu = 0% (przy ciśnieniu nominalnym) • profil wejścia – nie większy niż 0,017” • profil przejścia dla stentu zamontowanego na baloniku o średnicy 3.0 mm i długości 18 mm - - nie większy niż 0.042” • ciśnienie RBP – co najmniej 18 atm., dla wszystkich średnic stentów • duża siła radialna – co najmniej 24 PSI dla wszystkich dostępnych rozmiarów • długość systemu dostarczającego – co najmniej 145 cm | szt | 90 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
3 | 16.3. Prowadniki do angioplastyki wieńcowej, w tym do naczyń o trudnej anatomii • co najmniej 20 różnych rodzajów prowadników specyficznie dostosowanych do charakteru zmian i anatomii naczyń wieńcowych • dostępne prowadniki ze stopów metali oraz stalowe • dostępne długość prowadników - podstawowe 190 cm, oferowane również w długości 300 cm • ukształtowanie końcówki dystalnej: prosta lub o krzywiźnie „J” • dostępne prowadniki zapewniające duże podparcie • dostępne prowadniki z powłoką hydrofilną na całej długości • średnica prowadnika – nie większa niż 0,014” • dostępne prowadniki ze ściętym szpicem końcówki, o średnicy 0,009” • oferowane prowadniki specjalnego przeznaczenia, umożliwiające udrożnianie zmian twardych | szt | 500
Wartość ogólna:
ZADANIE 17 - ASORTMENT DO ZABIEGÓW ANGIOPLASTYKI W DYSTALNYCH ODCINKACH NACZYŃ
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 17.1. Cewniki balonowe z balonem półpodatnym • Cewnik z balonem półpodatnym (semi-compliant) • Hydrofilna powłoka balonu oraz na trzonu cewnika • Cewniki w systemie monorail (RX rapid exchange) • Długość cewnika: co najmniej 145 cm • Cewniki dostępne w 40 rozmiarach • Minimalna dostępna średnica balonu: co najwyżej 1,25 mm • Średnica dystalnej części trzonu: co najwyżej 2,5 F • Średnica proksymalnej części trzonu: co najwyżej 1,9 F • Możliwość wykonania techniki „kissing balloon” przez cewnik prowadzący 6 F • Profil wejścia do zmiany: co najwyżej 0,016” • Profil przejścia nierozprężonego balonu o średnicy nominalnej 2,5 mm: co najwyżej 0,025” • Dla wszystkich rozmiarów balonów: ciśnienie nominalne - co najwyżej 8 atm. • Ciśnienie RBP: co najmniej 14 atm. | szt | 100 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
2 | 17.2. Stenty DES kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny, bez udziału polimeru. • Najmniejsza oferowana średnica nominalna stentu – nie większa niż 2,0 mm • Dostępne długości stentów: od nie więcej niż 12 mm, do nie mniej niż 20 mm • Grubość przęsła (ściany) stentu nie większa niż 65 µm • Stent montowany na balonie systemu monorail • Profil wejścia do zmiany - nie więcej niż 0,016” • Profil w proksymalnej części trzonu (szaft) - nie więcej niż 1,9 F • Profil w dystalnej części trzonu (szaft) - nie więcej niż 2,5 F • Ciśnienie rozprężenia do nominalnej średnicy stentu: nie więcej niż 10 atm. • Uwalniany lek: sirolimus lub jego analog • Nieobecność powłoki polimerowej na stencie • Uwalnianie leku ze stentu: abluminalne i bez udziału polimeru | szt | 50
Wartość ogólna:
ZADANIE 18 - ASORTYMENT DO ANGIOPLASTYKI ZMIAN W NACZYNIACH KRĘTYCH I O TRUDNEJ ANATOMII, W TYM DO ZMIAN ZWAPNIAŁYCH
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 18.1. Małopodatne cewniki balonowe o niskiej średnicy przejścia przez zmianę • Cewnik z balonem małopodatnym (typu non-compliant), wysokociśnieniowym • Profil wejścia balonu do zmiany – nie większy niż 0,020”, a dla cewnika o nominalnej średnicy balonu 3.0 mm - maksymalnie 0,025” • Średnica trzonu w części proksymalnej – nie większa niż 2,0 F , • Średnica trzonu w części dystalnej – nie większa niż 2.7 F • Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5 F • Materiał balonu: polimer semikrystaliczny • Balon składany trójzakładkowo • Bardzo krótkie „skrzydełka” balonu, ułatwiające pozycjonowanie • Pokrycie hydrofilne - od proksymalnego końca balonu do ujścia prowadnika, • Pokrycie hydrofobowe - na balonie i na końcówce dystalnej. • Długość cewnika – co najmniej 145 cm. • Dostępne długości balonów – od co najwyżej 8 mm, do co najmniej 20 mm. • Dostępne średnice balonów – od co najwyżej 2,25 mm, do co najmniej 4,5 mm • Ciśnienie RBP – co najmniej 18 atm. dla wszystkich średnic nominalnych • Ciśnienie MBP dla średnicy nominalnej 3.0 mm – co najmniej 24 atm. • Przyrost średnicy rozprężanego balonu, od ciśnienia nominalnego do ciśnienia RBP – o nie więcej niż o 5%/atm. | szt | 50 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
2 | 18.2. Stenty DES kobaltowo-chromowe, z cienkim rusztowaniem i konstrukcji ułatwiającej doprowadzalność do zmiany • Stent montowany na balonie systemu monorail (RX) • Stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego • Konstrukcja ułatwiająca doprowadzalność stentu do zmiany – preferowany typ podwójnej spirali • Uwalniany lek antymitotyczny - sirolimus lub jego analog • Dostępne średnice stentu: minimalna co najwyżej 2,5 mm, zaś maksymalna – co najmniej 4,0 mm. • Dostępne długości stentu: minimalna co najwyżej 9 mm, zaś maksymalna – co najmniej 26 mm. • grubość przęsła (ściany) stentu oraz warstwy polimeru– nieprzekraczająca 71 µm - dla średnic w zakresie 2,5 - 3,0 mm • profil przejścia dla stentu o nominalnej średnicy 3,0 mm – poniżej 0,040‘’ • Hybrydowe, dwukomponentowe pokrycie stentu: pasywne - substancją przyspieszającą gojenie naczynia i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ściany naczynia oraz aktywne – zapewniające kontrolowane uwalnianie leku przez około 15 tygodni. • Pokrycie zawierające biodegradowalny polimer na bazie kwasu mlekowego (PLLA) • Ciśnienie RBP - co najmniej 16 atm. • Skracanie przy rozprężaniu - nie więcej niż o 0,5 %. • Możliwość doprężenia stentu: do średnicy 3,5 mm - dla średnic nominalnych od 2,25 do 3,0 mm oraz do średnicy 4,6 mm – dla średnic nominalnych od 3,5 do 4,0 mm. | szt | 100
Wartość ogólna:
ZADANIE 19 - ASORTYMENT DO ANGIOPLASTYKI ZMIAN MAŁOPODATNYCH
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 19.1. Cewniki balonowe z balonem małopodatnym • Cewnik z wysokociśnieniowym balonem małopodatnym (typ non-compliant), • Znaczna niepodatność balonu - przyrost średnicy balonu ponad nominalną, w zakresie poniżej ciśnienia RBP - o nie więcej niż 4,5 % • Przedział dostępnych nominalnych średnic balonów: najmniejsza średnica - 2,0 mm, największa średnica - 5,0 mm. • Przedział dostępnych długości balonów: najmniejsza długość - co najwyżej 8 mm, największa długość - co najmniej 20 mm. • Profil wejścia do zmiany - co najwyżej 0,017” • Profil przejścia przez zmianę – dla balonu o średnicy nominalnej 3,0 mm: co najwyżej 0,033” • Ciśnienie RBP - co najmniej 18 atm. | szt | 420
2 | 19.2 Stenty DES uwalniające lek antyproliferacyjny, o dużej sile radialnej i możliwości rozprężenia znacznie ponad średnicę nominalną • Stent wykonany ze stopu platynowo-chromowego, o zawartości platyny nie mniej niż 33% • Uwalniany lek antymitotyczny – sirolimus lub jego analog • Lek uwalniany z biokompatybilnego polimeru • Dostępne nominalne średnice stentów: najmniejsza - 2,25 mm, największa - 4,0 mm • Długości stentów w zakresie średnic nominalnych między 2,5 a 4,0 mm: minimalna - nie więcej niż 8 mm, maksymalna - nie mniej niż 35 mm. • Profil przejścia dla stentu z balonem o średnicy nominalnej 3,0 mm - nie większy niż 0,041” • Profil wejścia - nie więcej niż 0,020” dla wszystkich rozmiarów • Siła radialna - co najmniej 0,25 N/mm • Wielkość elastycznego odbicia stentu (recoil) – nie więcej niż 4 % • Długość odcinka balonu wystającego poza stent - nie więcej niż 0,4 mm • Ciśnienie RBP balonu dostarczającego - co najmniej 16 atm. • Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną, w zakresie ciśnień do wartości RBP balonu dostarczającego - nie mniej niż o 5% (dla wszystkich rozmiarów) • Możliwość dalszego rozprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia jego struktury – dla stentu o średnicy nominalnej 4,0 mm do średnicy co najmniej 5,7 mm | szt | 110 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
3 | 19.3. Prowadniki wieńcowe do zabiegów kompleksowych • co najmniej 5 różnych rodzajów prowadników specyficznie dostosowanych do charakteru zmian i anatomii zmian w naczyniach wieńcowych • konstrukcja prowadnika zapewniająca bardzo dobrą sterowalność • oferowane także prowadniki z powłoką hydrofilną • minimalna długość prowadnika – co najmniej 185 cm • średnica prowadników – nie większa niż 0,014” • w ofercie dostępne również prowadniki dedykowane do udrożnień przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych | szt | 60
Wartość ogólna:
ZADANIE 20 - ASORTYMENT DO ANGIOPLASTYKI ZMIAN O ZŁOŻONEJ ANATOMII, ZLOKALIZOWANYCH NA BIFURKACJACH NACZYŃ
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 20.1. Cewniki prowadzące do angioplastyki z dostępu odpromieniowego do naczyń o krętym przebiegu • dostępne średnice 5F, 6F, 7F • wewnętrzna średnica światła, niezmienna na całej długości: 0,071” - dla cewnika 6F oraz 0,081” dla cewnika 7F • materiał wykonania – poliester, z wewnętrznym pokryciem śliskim PTFE • metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnętrzne na całej długości cewnika • różnorodność kształtów krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie odpromieniowym • miękka, atraumatyczna końcówka wykonana z materiałów o różnej sztywności • wysoka odporność na załamania i skręcanie • obrót końca cewnika względem jego początkowej części - w relacji 1:1 | szt | 50
2 | 20.2. Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny przeznaczone do stentowania zmian kompleksowych na bifurkacjach naczyń • Stent ze stopu kobaltowo-chromowego • Architektura stentu o typie otwartokomórowym • Grubość przęsła stentu - nie przekraczająca 85 µm • Uwalniany lek antymitotyczny – sirolimus lub jego analog • Zakres oferowanych nominalnych średnic stentów – od co najwyżej 2,25, do co najmniej 4,0 mm • Zakres oferowanych długości stentów – od co najwyżej 9 do co najmniej 38 mm • Dobry dostęp do bocznych gałęzi odchodzących od stentowanego odcinka – po rozprężeniu do średnicy 3,0 mm pole otwartej komórki stentu nie mniejsze niż 4,5 mm2 • Skrócenie stentu po rozprężeniu nie więcej niż o 1% • Możliwość przeprężenia stentu o co najmniej 1 mm ponad średnicę nominalną, bez utraty integralności pokrycia • Profil wejścia dla dystalnej końcówki balonu – nie większy niż 0,018” • Długość cewnika dostarczającego – co najmniej 140 cm • Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F dla każdego rozmiaru średnicy nominalnej • Ciśnienie RBP dla średnic nominalnych w przedziale 2,25 – 3,0 mm nie mniejsze niż 16 atm. • Skuteczność i bezpieczeństwo udowodnione w randomizowanych badaniach klinicznych | szt | 50
3 | 20.3. Cewnik balonowy do trudnych zmian, umożliwiający przejście do gałęzi bocznej przez oczko stentu rozprężonego w naczyniu głównym • Cewnik balonowy do typu monorail (Rx) • Długość cewnika – co najmniej 145 cm • Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym o średnicy 5F, dla wszystkich rozmiarów balonu • Średnica szaftu dystalnego – nie większa niż 2,5 F • Najmniejsza oferowana średnica nominalna – nie więcej niż 1,25 mm • Niski profil wejścia balonu do zmiany – nie przekraczający dla balonu średnicy nominalnej 1,25 mm nie przekraczający 0,40 mm • Atraumatyczna końcówka balonu | szt | 35 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
4 | 20.4. Cewnik balonowy małopodatny, do doprężania stentu w bifurkacji za pomocą techniki POT • Wysokociśnieniowy cewnik małopodatny (noncompliant) • Zalecany do doprężania początkowej części bifurkacji za pomocą techniki POT • Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F • Możliwość zastosowania w technice kissing balloon w cewniku prowadzącym 6F • Dostępny zakres średnic nominalnych od 2,0 do 5,0 mm • Długości balonów dostępne w zakresie od 6 do 20 mm • Długość robocza cewnika – 145 cm • Szaft proksymalny nie większy niż 1,9 F, zaś dystalny nie większy niż 2,6 F • Hydrofilne pokrycie • Nominalne ciśnienie balonu – 12 atm. • Ciśnienie RBP dla wszystkich zakresu średnic – co najmniej 20 atm. • Profil wejścia balonu do zmiany – nie większy niż 0,017” • Trójwarstwowa budowa balonu | szt | 45
Wartość ogólna:
ZADANIE 21 - CEWNIKI BALONOWE DO ZMIAN TRUDNYCH DO FORSOWANIA
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • cewnik balonowy dostępny w wersji typu monorail (rapid exchange (RX) • minimalna nominalne średnica balonu – nie większa niż 1,25 mm • średnica trzonu (szaftu) cewnika o najmniejszej wymiarze nominalnym balonu: w części dystalnej - nie większa 2,7 F oraz w części proksymalnej – nie większa niż 2,0F • kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F • profil wejścia do zmiany dla cewnika/balonu o najmniejszej średnicy nominalnej – co najwyżej 0,016” • profil przejścia balonu dla cewnika/balonu o najmniejszej średnicy nominalnej – co najwyżej 0,027” • pokrycie cewnika hydrofilną powłoką • specjalna konstrukcja części dystalnej, zapewniająca optymalną popychalność przy forsowaniu zmiany • odporność na uszkodzenia i złamania • długość cewnika – co najmniej 140 cm | szt | 30
Wartość ogólna:
Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
ZADANIE 22 - STENTY DES UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY - Z UDOKUMENTOWANYM BEZPIECZEŃSTWEM PRZERWANIA PODWÓJNEJ TERAPII PRZECIWPŁYTKOWEJ PO UPŁYWIE 30 DNI OD IMPLANTACJI STENTU
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Platforma stentu ze stopu kobaltowo-chromowego, z dopuszczalną domieszką platyny lub irydu dla zapewnienia lepszej widoczności we fluoroskopii • Pokrycie biokompatybilnym polimerem • Lek uwalniany z polimeru: sirolimus lub jego analog • Dostępne średnice stentu: od co najwyżej 2,25 mm, do co najmniej 4,0 mm • Dostępne długości stentu w przedziale: najkrótszy – co najwyżej 12 mm, najdłuższy – co najmniej 30 mm. • Grubość przęsła (ściany) rusztowania stentu - co najwyżej 92 µm • Ciśnienie RBP - co najmniej 14 atm. • Możliwość dalszego rozprężania ponad średnice nominalną („przeprężenia”) – do średnicy co najmniej 5,7 mm w przypadku najwyższej dostępnej średnicy nominalnej stentu • Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F • Informacja o możliwości skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej do okresu nieprzekraczającego 35 dni, u chorych z wysokim ryzykiem krwawienia - zawarta przez producenta w instrukcji użycia stentu. • Opublikowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania stentu w przypadku podwójnej terapii przeciwpłytkowej trwającej nie dłużej niż 35 dni. | szt | 40
Wartość ogólna:
ZADANIE 23 - CEWNIK BALONOWY NACINAJĄCO-POZYCJONUJĄCE, DO RESTENOZ ORAZ ZMIAN TWARDYCH LUB ZWAPNIAŁYCH
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • System monorail, rapid exchange (RX) • Element nacinający zbudowany z elastycznego ostrza lub drutu wbudowanego na zewnętrznej powierzchni balonu • Profil przejścia balonu – nie większy niż 0,032” • Najmniejsza oferowana średnica nominalna – nie więcej niż 2 5 mm • Największa oferowana średnica nominalna – nie mniej niż 3,5 mm • Ciśnienie RBP – co najmniej 16 atm. • Kompatybilność z prowadnikami 0.014” | szt | 15 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
Wartość ogólna:
ZADANIE 24 - CEWNIKI PROWADZĄCE BEZKOSZULKOWE, DO ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ WYKONYWANEJ Z DOSTĘPU PRZEZ TĘTNICĘ PROMIENIOWĄ
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Cewnik umożliwiający wykonanie zabiegu angioplastyki wieńcowej bez zakładania koszulki naczyniowej • Długość cewnika: minimum 100 cm • Cewnik pokryty warstwą hydrofilną • Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” • Dostępne średnice: 6.5F, 7.5F, 8.5F • Duże wewnętrzne światło cewnika: 0.070” – dla 6.5F, 0.081” – dla 7.5F oraz 0.090” – dla 8.5F • Światło wewnętrzne pokryte policzterofluoroetylenem (PTFE) • Dostępne różne krzywizny, w tym: JL, JL ST, JR, JR ST, AL, AL ST, HS, PB, SPB, MP | szt | 30
Wartość ogólna:
ZADANIE 25 - ASORTYMENT DO ZABIEGÓW ANGIOPLASTYTKI ZMIAN WYSOCE KOMPLEKSOWYCH
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 25.1. Prowadniki do zmian w krętych lub zwapniałych odcinkach naczyń oraz do przechodzenia przez kolaterale • prowadnik wykonany ze stali 316L • średnica prowadnika: 0,014” • rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów • końcówka cieniująca o długości 3 cm, wykonana z platyny • kształt końcówki dostępny w dwóch rodzajach: prostym (z możliwością kształtowania dystalnych 3 cm) lub o krzywiźnie J • pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm prowadnika • płaszcz polimerowy na dystalnej 20 cm części prowadnika • prowadniki dostępne w długościach: 180 cm lub 300 cm | szt | 70
2 | 25.2. Prowadniki angioplastyczne do forsowania niedrożności z zachowanym kikutem światła lub z mikrokanałami w miejscu okluzji • prowadnik wykonany ze stali 316L • średnica prowadnika: 0,014” • rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • pokrycie z PTFE na trzonie prowadnika • końcówka cieniująca wykonana z platyny, na długości dystalnych 16 cm prowadnika • prosta krzywizna końcówki, z możliwością jej manualnego kształtowania • dostępne prowadniki o średnicy końcówki roboczej 0,009” lub 0,010” • dostępne prowadniki o sztywności końcówki/zdolności penetracyjnej czubka roboczego: od 0,8 g do 1,0 g • dostępne prowadniki z płaszczem polimerowym w części dystalnej prowadnika - na odcinku o długości: 16 cm lub 17 cm • hydrofilne pokrycie, przynajmniej na 17 cm dystalnym odcinku prowadnika • prowadniki dostępne w długości co najmniej 180 cm | szt | 30
3 | 25.3. Prowadniki angioplastyczne o pośredniej lub dużej zdolności penetracyjnej czubka prowadnika • prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej 316L • rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • trzon prowadnika pokryty PTFE • średnica proksymalnej i środkowej części prowadnika: 0,014” • prosty kształt krzywizny końcówki dystalnej • dostępne różne rodzaje prowadników, o średnicy końcówki dystalnej 0,009” lub 0,014” • dostępne różne rodzaje prowadników, z końcówką cieniującą wykonaną z platyny na długości 11 cm lub 20 cm • dostępne różne rodzaje prowadników o sztywność końcówki/zdolność penetracyjnej czubka maksymalnie do 12,0 g • dostępne prowadniki bez pokrycia hydrofilnego na dystalnej końcówce roboczej | szt | 10
4 | 25.4. Prowadniki angioplastyczne do forsowania niedrożności bez widocznego kikuta światła w miejscu okluzji • prowadniki wykonany ze stali 316L • średnica prowadnika: 0,014” • wydłużona i ścięta końcówka dystalna (czubek prowadnika), ułatwiająca penetrację miejsca okluzji • dostępne trzy rodzaje ściętej końcówki dystalnej (czubka prowadnika) o średnicach: 0,010” lub 0,011” lub 0,012”. • rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów • dostępne trzy rodzaje końcówek o sztywności/zdolności penetracyjnej czubka: 1,7 g lub 3,5 g lub 4,5 g • końcówka cieniująca o długości 15 cm, wykonana z platyny • kształt końcówki – o krzywiźnie J, na odcinku 1 mm • pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm • prowadniki dostępne w długości 190 cm, ale w ofercie również długości co najmniej 300 cm | szt | 20 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
5 | 25.5. Cewniki prowadzące do zabiegów angioplastyki zapewniające szczególnie duże podparcie bierne • Długość cewnika - minimum 100 cm • Kompatybilność z prowadnikiem 0.038” • Światło wewnętrzne pokryte policzterofluoroetylenem (PTFE) • Cewnik pokryty zewnętrzna warstwą hydrofilną • Dostępne średnice: 6F, 7F oraz 8F • Średnica wewnętrzna światła dla rozmiaru 6F – co najmniej 0,071”, dla rozmiaru 7F – co najmniej – 0,081” • Elastyczna, atraumatyczna końcówka dystalna dobrze widoczna w skopii RTG • Konstrukcja zapewniająca sztywność proksymalnej oraz elastyczność dystalnej części cewnika • Trzy krzywizny na przebiegu cewnika zapewniające optymalne podparcie | szt | 40
Wartość ogólna:
ZADANIE 26 - MIKROCEWNIKI PRZYSTOSOWANE DO FORSOWANIA ZMIAN O SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ ANATOMII I W BARDZO WĄSKICH ODCINKACH NACZYŃ
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Wysmukła, stożkowa, zawężająca się ku końcowi („taperowana”) miękka i atraumatyczna końcówka dystalna. • Końcówka dystalna dobrze widoczna w promieniach RTG • Zbrojenie cewnika stalowym oplotem • Średnica końca proksymalnego – nie większa niż 2,7 F. • Średnica końca dystalnego – nie większa niż 2,1 F. • Profile wejścia końcówki stożkowej do zmiany – nie większy niż 0,016” • Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym o średnicy 0,014” • Kanał dla prowadnika na całej długości mikrocewnika (OTW) • Możliwość wybiórczego (superselektywnego) podawania kontrastu lub leków przez kanał do dystalnej części naczynia • Pokrycie kanału wewnętrznego - PTFE • Zewnętrzne polimerowe pokrycie hydrofilne w części dystalnej: dla krótszej wersji mikrocewnika – na długości co najmniej 50 cm, zaś dla wersji dłuższej – na długości co najmniej 60 cm • W ofercie dostępne mikrocewniki w dwóch długościach: krótszej – co najwyżej 135 cm oraz dłuższej – co najmniej 150 cm | szt | 10
Wartość ogólna:
Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
ZADANIE 27 - MIKROCEWNIKI DO PODPARCIA I WYMIANY PROWADNIKÓW WIEŃCOWYCH
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Kompatybilność z prowadnikiem 0,014” • Prosta, miękka, atraumatyczna i hydrofilna końcówka dystalna, z markerem umiejscowionym nie dalej niż 1,5 mm od końca dystalnego • Zbrojenie ściany mikrocewnika na całej długości • Hydrofilne pokrycie zewnętrzne w dystalnej części mikrocewnika - na długości nie mniejszej niż 40 cm • Wewnętrzne pokrycie mikrocewnika: PTFE i warstwa silikonu • Zewnętrzna średnica w części dystalnej - nie większa niż 1,8F (0,60 mm) • Zewnętrzna średnica w części proksymalnej – nie większa niż 2,6F (0,87 mm) • Średnica światła w części dystalnej - nie mniejsza niż 0,018” • Cewniki dostępne w dwóch wersjach długości – w wersji krótszej nie przekraczającej 130 cm | szt | 25
Wartość ogólna:
ZADANIE 28 - MIKROCEWNIKI Z PODWÓJNYM ŚWIATŁEM
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Długość mikrocewnika – nie mniejsza niż 135 cm • Dwa kanały dla prowadników: jeden kanał przez cała długość mikrocewnika (OTW) oraz drugi, w części dystalnej - umożliwiający wprowadzanie mikrocewnika do naczynia w systemie monorail (rapid exchange, Rx) • Kompatybilność obu kanałów z prowadnikami 0,014” • Wyjście dystalne kanału OTW znajdujące się w odległości nie mniejszej niż 5 mm powyżej dystalnej końcówki mikrocewnika • Markery widoczne we fluoroskopii – wskazujące pozycje wyjścia prowadników z obu kanałów • Zbrojenie ściany mikrocewnika na całej długości • Możliwość wybiórczego (superselektywnego) podawania kontrastu lub leków do tętnicy wieńcowej, przez kanał OTW • Hydrofilna powłoka zewnętrzna, obejmująca co najmniej 15 cm dystalnej części mikrocewnika • Profil/średnica zewnętrzna w części cewnika obejmującej dwa kanały – nie większa niż 3,5 F • Profil/średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – nie większa niż 0,028” | szt | 10
Wartość ogólna:
Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
ZADANIE 29 - CEWNIKI BALONOWE UWALNIAJĄCE LEK CYTOSTATYCZNY (DEB)
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • uwalniany lek cytostatyczny: paklitaksel lub jego analog • stężenie leku – co najmniej 2 µg/mm2 • bezpolimerowa powłoka zawierająca lek • balon typu półpodatnego (semi-compliant) • cewnik wprowadzany w systemie monorail (RX) • długość robocza cewnika – co najmniej 135 cm • hydrofilne pokrycie cewnika • profil wejścia balonu do zmiany – co najwyżej 0,018” • zakres średnic minimalnych balonu – od 2,0 do 4,0 mm | szt | 10
Wartość ogólna:
ZADANIE 30 - CEWNIK ZWIĘKSZAJĄCY ZASIĘG CEWNIKA PROWADZĄCEGO, WPROWADZANY W SYSTEMIE MONORAIL
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Cewnik do zastosowania w układzie: „matka i dziecko” • Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego, zmniejszający światło cewnika prowadzącego o nie więcej niż 1F. • Oferowane cewniki kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F oraz 7F • Światło wewnętrzne: dla cewnika kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F: co najmniej 0,056" oraz 0,062” dla cewnika kompatybilnego z 7F • Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem prowadzącym • Długość użytkowa: nie mniej niż 145 cm. • Długość przedłużającego segmentu RX (monorail, rapid exchange): nie więcej niż 25 cm • Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm lub większej. • Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika z dystalnym markerem dobrze widocznym w obrazie RTG | szt | 20 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
Wartość ogólna:
0
ZADANIE 31 - CEWNIKI BALONOWE MAŁOPODATNE, ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE - DO POSZERZANIA ZMIAN TWARDYCH ORAZ DOPRĘŻEŃ STENTÓW
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • oferowane w zestawie obejmującym ultrawysokociśnieniowy cewnik balonowy oraz kompatybilny inflator • mała podatność na przyrost średnicy (non-compliant) • ciśnienie RBP - co najmniej 35 atm. • dwuwarstwowa budowa balonu • równomierne rozprężenie całego balonu - niewystępowanie efektu tzw. „dog boning”; • dwa markery platynowe; • profil wejścia balonu: 0,016”. • Inflator-strzykawka, o maksymalnej wartości ciśnienia na manometrze nie mniejszej niż 35 atm. • Dokładność manometru inflatora: ± 1 atm. | szt. zest. | 10
Wartość ogólna:
ZADANIE 32 - SYSTEM DYSTALNEJ PROTEKCJI - ZAPOBIEGAJĄCY EMBOLIZACJI ŁOŻYSKA NACZYNIOWEGO, W ZESTAWIE
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Parametry techniczne zestawu: • W zestawie obrotowy koszyczek zintegrowany z prowadnikiem wieńcowym 0.014" ułożonym niekoncentrycznie. • Długość systemu – nie mniejsza niż 185 cm i nie większa niż 210 cm • Możliwość ręcznego formowania krzywizny końcówki prowadnika • Wielkość oczek filtra – nie większa niż 150 mikrometrów • Znaczniki widoczne w obrazie RTG: końcówka prowadnika 3 cm, pętla nitynolowa otwierającą koszyczek oraz marker proksymalny | szt | 5
Wartość ogólna: | [11 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
ZADANIE 33 - Y-KONEKTORY DO WPROWADZANIA PROWADNIKÓW I CEWNIKÓW, Z ZASTAWKĄ TYPU „KILK”
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Zastawka hemostatyczna pracująca w systemie typu „kilk” – z trzema pozycjami pracy: zamknięcie całkowite, otwarcie oraz pozycja pośrednia (półotwarta) • System antyzaciskowy • Możliwość obsługi jedna ręką • Możliwość manipulowania prowadnikiem angioplastycznym przy zamkniętej zastawce • Możliwość manipulowania cewnikiem balonowym przy zastawce ustawionej w pozycji półotwartej • Światło wewnętrzne zastawki hemostatycznej: co najmniej 8,5 F • Kompatybilność z prowadnikami od 0,014” do 0,038” • Obrotowy adapter do połączenia z cewnikiem prowadzącym • Y-konektory dostępne z drenem (wężykiem) zakończonym kranikiem trójdrożnym | szt | 500
Wartość ogólna:
ZADANIE 34 - Y-KONEKTORY DO WPROWADZANIA PROWADNIKÓW I CEWNIKÓW Z DUŻYM ERGONOMICZNYM UCHWYTEM
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Y-konektor z adapterem rotacyjnym oraz podwójną zastawką hemostatyczną silikonową otwieraną przyciskiem • uchwyt w ergonomicznym w kształcie typu „muszelka”, umożliwiający obsługę jedną ręką • otwarcie i zamknięcie zastawki kontrolowane przyciskiem, dwie pozycje pracy: otwarcie - przycisk wciśnięty oraz zamknięcie – przycisk wyciśnięty • możliwość pracy, manewrowania prowadnikiem przy zamkniętej zastawce • zintegrowany dren z kranikiem • konstrukcja zastawki zapewniająca pełną szczelność dla sprzętu o średnicy 7F i 9F | szt | 100
Wartość ogólna:
ZADANIE 35 - IGŁA - INTRODUKTOR DO WPROWADZANIA PROWADNIKÓW PRZEZ ZASTAWKĘ HEMOSTATYCZNĄ
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • igła metalowa z tępą końcówką • długość igły: co najmniej 7 cm • maksymalna średnica prowadnika, który można wprowadzić przez igłę: nie mniejsza niż 0,014” • osłonka na igłę w komplecie • zapakowana sterylnie | szt | 400
Wartość ogólna:
ZADANIE 36 - URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE MANEWROWANIE PROWADNIKIEM - TORQUER
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • minimalna średnica prowadnika, z którym może współpracować torquer: co najwyżej 0,012” • sposób mocowania na prowadniku - zakręcanie | szt | 400
Wartość ogólna:
ZADANIE 37 -CEWNIK DO MANUALNEJ TROMBEKTOMII ASPIRACYJNEJ
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | • Cewnik do manualnej aspiracji skrzeplin wewnątrznaczyniowych, przeznaczony do stosowania w tętnicach wieńcowych oraz w żylnych pomostach aortalno-wieńcowych • Cewnik typu monorail - rapid exchange (RX) • Kompatybilność z prowadnikiem angioplastycznym o średnicy 0,014” • Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 6F – średnica zewnętrzna cewnika nie przekraczająca 0,070” • Pokrycie hydrofilne - na co najmniej 25 cm odcinku dystalnym • Końcówka proksymalna typu luer lock • Konstrukcja zapewniająca dużą elastyczność cewnika • Marker na dystalnym końcu cewnika, umożliwiający lokalizację końca prowadnika w RTG • Duże pole powierzchni aspiracyjnej – co najmniej • W komplecie przynajmniej jedna strzykawka aspiracyjna • Pojemność strzykawki aspiracyjnej: co najmniej 20 ml • Długość cewnika: co najmniej 140 cm • Konstrukcja cewnika zapewniająca odporność na zagięcie i złamanie | szt | 5
Wartość ogólna:
ZADANIE 38 - ZESTAW DO DRENAŻU OSIERDZIA
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | W skład zestawu muszą wchodzić następujące elementy: • Igła punkcyjna 18G - długości co najmniej 90 mm i co najwyżej 200 mm • rozszerzacz i koszulka z zastawką hemostatyczną • skalpel • prowadnik 0.035'' z końcówką J • wysokoprzepływowy cewnik z poliuretanu typu pigtail o długości co najmniej 40 cm i co najwyżej 80 cm • strzykawka typu luer lock 10 ml • strzykawka typu luer lock o pojemności 50 lub 60 ml • Obłożenie absorbujące • Obłożenie na pole operacyjne • kranik • dren • worek na płyn ewakuowany z jamy osierdziowej | szt | 5 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
Wartość ogólna:
ZADANIE 39 - ASORTYMENT DO WYKONYWANIA ATEREKTOMII ROTACYJNEJ (ROTABLACJI)
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 39.1 Cewnik do aterektomii rotacyjnej, wraz z łącznikiem • zakres dostępnych średnic wierteł: minimalna - 1,25 mm, maksymalna - 2,50mm • długość cewnika - minimum 135 cm | szt | 15
2 | 39.2 Prowadnik wieńcowy do wprowadzania cewnika rotablacyjnego • długość prowadnika – co najmniej 330 cm • średnica prowadnika – nie większa niż 0,009” • dostępne dwie sztywności prowadnika: typ Floppy i typ Extra Support • widoczna w skopii RTG końcówka - o średnicy 0.014” i długości co najmniej 20 mm | szt | 20
3 | 39.3 Dzierżawa konsoli ROTABLATOR wraz z przełącznikami podłogowymi • możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę • możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu minimum 6 atm. • czytelny panel sterowania • sterowanie za pomocą przełączników podłogowych | miesięczny abonament | 12
Wartość ogólna:
ZADANIE 40 - ASORTYMENT DO WYKONYWANIA POMIARÓW CZĄSTKOWEJ I WIEŃCOWEJ REZERWY PRZEPŁYWU
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 40.1. Prowadniki do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) oraz wieńcowej rezerwy przepływu (CFR). • Długość prowadnika – co najmniej 170 cm • Prowadnik pomiarowy wieńcowy o średnicy nie przekraczającej 0,014” • Powłoka z PTFE na części sztywnej prowadnika, • Powłoka hydrofilna na części elastycznej – na odcinku co najmniej 30 cm, • Końcówka dystalna, platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG, z możliwością manualnego kształtowania – o długości co najmniej 3 cm • Hydrofobowa końcówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w konektorze do aparatu • Możliwość zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014”. • Prowadnik wyposażony w sensor ciśnieniowy oraz termistor – umieszczone w części dystalnej. • Połączenie prowadnika z konsolą pomiarową - dostępne w wersji przewodowej lub w opcji bezprzewodowej (w zależności od wyboru zamawiającego). | szt | 50
2 | 40.2. Dzierżawa aparatury (konsoli) do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) oraz wieńcowej rezerwy przepływu (CFR). Parametry aparatu: • Aparat z oprogramowaniem umożliwiającym wyznaczanie zarówno wartości FFR, jaki i CFR, a także oporu mikrokrążenia wieńcowego • Możliwość montażu aparatu na dowolnym statywie jezdnym lub montażu bezpośrednio do stołu angiografu • Pomiar CFR oraz oporu mikrokrążenia - za pomocą metody temodylucji • Podstawowe parametry techniczne • Zakres pomiarowy ciśnienia: od co najwyżej 30 do co najmniej 300 mmHg • Czułość efektu termicznego: 0,3 %/st.C • Zakres pomiaru temperatur: od co najwyżej 20 do co najmniej 40 st.C • Aparat w formie monitora • Na ekranie monitora musi być wyświetlany: • przebieg krzywych chwilowego i średniego ciśnienia z cewnika prowadzącego (ciśnienie proksymalnego) i z prowadnika pomiarowego (dystalnego) • wartości: ciśnienia dystalnego (Pd), ciśnienia proksymalnego (Pa), FFR, CFR. • Rejestracja w cyfrowej pamięci aparatu przebiegów, sygnałów oraz wyników pomiarów dla minimum 45 badań (do 10 minut każde) • Możliwość ręcznej korekty automatycznie wyznaczonego parametru FFR • Sygnał ciśnienia proksymalnego uzyskiwany bezpośrednio z przetwornika ciśnienia systemu monitorującego • Kompatybilność z różnymi systemami monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą, poprzez dobór dedykowanych kabli połączeniowych (na żądanie oferent ma obowiązek dostarczenia odpowiednich kabli i przyłączy) • Dołączone oprogramowanie komputerowego (software) do analizy i opracowywania wyników badań (w trybie „off-line”) - do zainstalowania na dowolnym komputerze. | miesięczny koszt | 12 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
Wartość ogólna:
ZADANIE 41 - ASORTYMENT DO WYKONYWANIA POMIARÓW FFR ORAZ ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ (IVUS)
Lp. | Opis/Parametry przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 41.1. Prowadniki do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) • Prowadniki wewnątrzwieńcowe do oceny istotności zwężeń tętnic wieńcowych za pomocą pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) • Długość prowadnika: 185 cm lub 300 cm • Średnica prowadnika: 0,014” • Końcówka dystalna o kształcie J lub prostym • Giętka dystalna część prowadnika o długości 30 cm z pokryciem hydrofilnym, • Dystalna część prowadnika dobrze widoczna w obrazie RTG. • Możliwość opcjonalnego dostarczenia (na żądanie) prowadników do jednoczesnego pomiaru FFR i parametrów przepływu wieńcowego metodą Dopplerowską. | szt | 75
2 | 41.2. Cewniki do wykonywania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) • Cewniki przystosowane do wprowadzania do tętnic wieńcowych • W ofercie dostępne cewniki z nieruchomą wieloelementową sondą elektroniczną oraz cewniki z ruchomą sondą mechaniczną • Kompatybilność obu wymienionych typów cewników IVUS z prowadnikami wieńcowymi 0,014” • Kompatybilność obu wymienionych typów cewników IVUS z cewnikami prowadzącymi o średnicy 6F • Długość robocza cewników oby typów cewników – co najmniej 135 cm • Cewniki w systemie elektronicznym oferowane z długą lub krótką końcówką dystalną (do wyboru) • Częstotliwość sygnału ultrasonograficznego dla cewników wewnątrzwieńcowych: co najmniej 20 MHz - dla systemu elektronicznego lub co najmniej 45 MHz – dla systemu z sondą ruchomą. | szt | 45 | [8 empty] | Formularz cenowy do Formularza Ofertowego - D- 54/N/18
3 | 41.3. Dzierżawa aparatu współpracującego z cewnikami do FFR oraz IVUS • Aparat mobilny i wyposażony w monitor • Kolorowy monitor LCD o przekątnej co najmniej 18” • Kompatybilność aparatu zarówno z prowadnikami do FFR, jak i z cewnikami do IVUS. • Zainstalowane oprogramowanie do analizy pomiarów cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) • W przypadku badania FFR na monitorze wyświetlane są kolorowe krzywe ciśnienia dystalnego oraz proksymalnego, aktualna wartość ciśnienia dystalnego (Pd) i proksymalnego (Pa) oraz wartość pomiaru FFR • Zainstalowane oprogramowanie umożliwiające pomiar stosunku ciśnienia dystalnego do proksymalnego (Pd/Pa) podczas rozkurczu serca, w fazie, gdy opór krążenia wieńcowego jest minimalny i względnie stały. • Zainstalowane oprogramowanie do analizy i opracowywania obrazów z ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, wraz z możliwością pomiarów planimetrycznych. • Zainstalowane oprogramowanie umożliwiające określanie histologicznych komponentów blaszki miażdżycowej (wymagane tylko w przypadku zastosowania cewnika z systemem elektronicznym) • Możliwość archiwizacji i nagrywania pomiarów na DVD-R, w formacie DICOM • W przypadku cewników z sondą ruchomą - koszt urządzenia z mechanizmem poruszającym sondę IVUS (w tym wyciągarki) zawarta jest w cenie dzierżawy | miesięczny abonament | 12
Wartość ogólna:
0