## Arkusz1
FORMULARZE CENOWE
| Zadanie 1. | [7 empty] | Załącznik do SIWZ nr D-45/N/19
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, sferyczna, jednoczęściowa, hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360 stopniczęści optycznej z obu jej stron, niezależne ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otwprem w każdym haptenie załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65 mm na długość min. 2,8 mm: - średnica części optycznej 6,0 mm - średnica całkowita soczewki 12,5 mm - angulacja 0 stopni - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46% - filtr UV - stała A-Constant dla biometrii optycznej 118,6 - stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie wypukła (biconvex) - możliowść obustronnego wszczepiania - zakres mocy od -10,0D do +34,0D | szt. | 300
Wartość ogólna:
………………………….
(podpis wykonawcy)
| Zadanie 2. | [7 empty] | Załącznik do SIWZ nr D-45/N/19
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz.4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto (poz.6+8) | Producent | Nazwa handlowa | Nr REF
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna, średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja 9; dioptraż od -10,0D do +40,0D; implantacja przez cięcie od 2,2 mm; dwie części haptyczne o kształcie C-loop, w których znajdują się po dwa otwory fenestracyjne, podwójne ostre krawędzie 3600 zapobiegające migracji komórek; filtr UV; benzofenon; zakres dioptrazu od -10,0D do +10,0D co 1,0D, od +10,0D do +30,0D co 0,5D, od +30,0D do +40,0D co 1,0D; soczewka wraz z jednorazowym injectorem 2,2 mm. | szt. | 300
Wartość ogólna:
………………………….
(podpis wykonawcy)