Załącznik nr 1 do umowy nr ......./U/........

zawartej dnia ……………………..

Szczegółowy zakres wykonywanych czynności.

- Instalacje wod.-kan.

  - usuwanie nieszczelności zaworów, złącz czy kształtek hydraulicznych;

  - wymiana zaworów, złącz i kształtek hydraulicznych;

  - wymiana odcinka rury pionowej do długości pomiędzy kondygnacjami;

  - wymiana odcinka rury poziomej na odcinku prostym bez odgałęzień;

  - sprawdzanie działania wodomierzy i ich ewentualny demontaż i montaż;

  - uzupełnianie lub naprawa izolacji instalacji po wykonanych robotach;

  - wykonywanie innych robót poinstalacyjnych;

  - sprzątanie iuporządkowanie terenu po wykonanych robotach;

  - współpraca z MPWiK w zakresie urządzeń pomiarowych;

1.10 obsługa Stacji Uzdatniania Wody (SUW), hydroforni, studni głębinowej,

zbiorników wody i innych urządzeń instalacji wod.-kan., plus zdalne czyszczenie

podkładów, uzupełnianie chemii, inne prace związane z tymi procesami –

minimum raz w tygodniu.

1.11. wymiana, naprawa lub montaż armatury sanitarnej;

1.12. udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych wewnątrz budynków;

1.13. usuwanie wszelkich usterek w funkcjonowaniu instalacji wod.-kan. we wszystkich

budynkach szpitalnych i terenach zewnętrznych należących do MSSW,

1.14. wykonywanie innych czynności zawiązanych z utrzymaniem instalacji wodno-

kanalizacyjnych, wykonywanych za zlecenie Zamawiającego, polegających na

konserwacji lub usuwaniu awarii.

1.15. wykucie oraz zamurowanie  lub  zabetonowanie przebić w stropach i ścianach

niezbędnych do usuwania awarii,

1.16. uzupełnianie izolacji na przewodach wodociągowych,

1.17 Współpraca z firmami zewnętrznymi zapewniającymi usługi sprzętem

specjalistycznym.

- Instalacje: c.o., ciepła technologicznego oraz pary

2.1. usuwanie nieszczelności zaworów, złącz czy kształtek hydraulicznych;

2.2. wymiana zaworów, złącz i kształtek hydraulicznych;

2.3. wymiana odcinka rury pionowej do długości pomiędzy kondygnacjami;

  - wymiana odcinka rury poziomej na odcinku prostym bez odgałęzień;

  - wymiana zaworów, częściowo pionów i poziomów na instalacji c.o.;

  - wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych;

  - odpowietrzenie grzejników oraz montaż odpowietrzników miejscowych ;

  - usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń;

  - wymiana lub montaż ciepłomierzy; liczników, przepływomierzy oraz innych powiązanych z instalacją sprzętów i urządzeń,

2.10. utrzymanie w ruchu węzłów cieplnych, wytwornic pary i instalacji parowych;

2.11. konserwacja i kontrola elementów doprowadzających parę technologiczną –

minimum raz w tygodniu;

2.12.wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem instalacji wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, polegających na konserwacji lub usuwaniu awarii.

2.13.Współpraca z UDT na wszystkich etapach,

- Instalacje gazów medycznych.

3.1. usuwanie nieszczelności gniazd, zaworów, złącz i elementów instalacji;

3.2. wymiana gniazd, zaworów i innych elementów instalacji,

3.3.wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem instalacji gazów medycznych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, polegających na konserwacji lub usuwaniu awarii.

3.4.zapewnienie stałej jednoosobowej obsługi w godzinach 7.00 – 19.00 w dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy z uprawnieniami do noszenia, przewożenia i montażu butli z  gazami medycznymi.

4. Usuwanie usterek ogólnobudowlanych (wyłącznie z polecenia pracowników Działu 
      Technicznego) niezbędnych po wykonaniu napraw instalacyjnych

4.1. wykonywanie napraw ślusarskich i spawalniczych;

4.2. wykonywanie napraw malarskich, stolarskich w strukturze architektonicznej budynków i budowli;

4.3. wykonywanie napraw sprzętu i wyposażenia niemedycznego;

4.4. pomoc przy wykonaniu czynności porządkowych.

WYKONAWCA:						ZLECENIODAWCA: