 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL  (0 - 22) 47-35-127       FAX   (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl      internet: www.mssw.pl








Warszawa, dnia 23.07.2018 r.
W Y J A Ś N I E N I E
Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę protez i łat naczyniowych (powtórzenie) w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-26/N/18 (ogłoszenie w BZP na portalu UZP nr 589355-N-2018 z dnia 16.07.2018 r.)
Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę w  dniu 20.07.2018 r.
Treści zapytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.
Pytanie 1. 
Dotyczy Zadania 1
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w miejsce pierwotnych parametrów protez bez zakończenia mankietem.

Prosimy o odstąpienie od wymogu impregnacji powierzchni wewnętrznej ściany protezy
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. 
Dotyczy Zadania 2
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez o grubości 0,47mm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. 
Dotyczy Zadania 3
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w miejsce pierwotnych parametrów protez o grubości 0,47 mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. 
Dotyczy Zadania 4
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów protez o średnicach 6-10mm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 12a  w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 26.07.2018 r. (składanie ofert do godz. 10.30, otwarcie ofert godz. 11.00)

8

